##### 大庆市第五医院楼体字制作安装项目招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2021017

项目名称：大庆市第五医院楼体字制作安装项目

招标类型：竞争性谈判

预算金额：7万元；参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效。

公告期限：2021年6月22日至2021年6月24日止

项目需求：

1、投标人需具有包括但不限于印刷、图文广告设计、制作，亮化工程的设计及施工，广告专业设计、安装服务的经营资质；

2、投标人必须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力（投标人名称与资格审查名称必须一致）；具有良好的商业信誉（提供承诺函），具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函），且具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态；

3、投标人应具有足够的能力有效履行合同，售后服务保障体系健全，能够提供本次投标产品的紧急服务；

4、质量要求：满足国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及采购人对安装的要求；

5、采购人不统一组织现场踏勘，各投标人必须对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。潜在投标人应承担踏勘现场自身所发生的费用；

6、付款方式：安装验收完毕后3个月内支付90%，预留10%作为质保金,三年后无问题支付预留10%。

7、大庆市第五医院楼体字制作安装项目清单：

| 安装地点 | 序号 | 制作和亮化的字 | 规格和要求 | 数量 | 单位 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大庆市龙凤区龙凤大街81号（大庆市第五医院一部） | 1 | 大庆市第五医院 | 2米×2米×7个字 | 28 | ㎡ | 魏碑字体，1.5厚铁板制作，红色烤漆，冲孔安灯珠，进口灯珠，珠间距1.5厘米。LED灯配有自动开关,调控灯早上关闭晚上亮。 墙体为大理石板干挂结构，內置钢龙骨，安装不能破坏墙体。针对所做的项目：要求三年内出现任何质量问题，免费包修包换。 |
|  | 2 | 急诊部 | 原有（急诊部）三个字喷漆 |  |  |  |
|  | 3 | 门诊部 | 原有（门诊部）三个字喷漆 |  |  |  |
|  | 4 | 放射科、CT | 1、原有（放射科、CT）五个字喷漆 制作（放射科、CT）亮化的路标指引牌 制作（放射科、CT）亮化指引灯箱 |  |  |  |
| 大庆市龙凤区兴化北街122号（大庆市第五医院二部） | 5 | 大庆市第五医院 | 3米×3米×7个字 | 63 | ㎡ |  |
|  | 6 | 门诊部 | 2米×2米×3个字 | 12 | ㎡ |  |
|  | 7 | 急诊 | 1、原有（急诊）两个字亮化 2、制作（急诊）亮化指引 灯箱 |  |  |  |
|  | 8 | 住院部 | 2米×2米×3个字 | 12 | ㎡ |  |
|  | 9 | 综合楼 | 1米×1米×3个字 | 3 | ㎡ |  |
|  | 13 | 办公楼 | 1米×1米×3个字 | 3 | ㎡ |  |
| 总计 |  | 23个字 |  | 109 | ㎡ |  |

二、本项目资格要求

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执照（三证合一）或营业执照、机构代码证、税务登记证以及法人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件、被授权代理人授权书。以上证件盖投标公司公章有效。

2、在开标现场，投标产品必须满足3个及以上厂家，否则，该项目废标。

3、拟派人员须持单位法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书原件；

4、信用记录信息截图（可通过“信用中国www.creditchina.gov.cn”、“中国政府采购网www.ccgp.gov.cn”等渠道查询，并将查询结果截图打印加盖公章），对列入行贿记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动。

6、开标现场携带投标产品样品。

7、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间及地点：

投标人于2021年6月24日16时前到大庆市第五医院二部总务科递交公司资质原件报名。

联系人及电话：彭伟权 13019080166

四、投标文件要求及内容：

1、有意投标者请将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。）。

2、标书要求：一本正本、四本副本均加盖公章，装订方式为胶装。（正本彩印）

3、 标书封面须有以下内容

（1）投标单位全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称及项目序号（和招标公告中的采购项目和序号一致）；

（3）投标单位联系人及联系方式；

(4)投标日期。

4、 标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

5、投标文件包含项目：

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 生产厂家营业执照（三证合一） |
| 2 | 供应商资质 | 企业法人营业执照（三证合一） |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 生产企业出具的产品代理授权书 |
| 5 |  | 法人代表授权书 |
| 6 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 7 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 8 | 售后服务承诺书 |  |
| 9 | 高空作业安全保障承诺书 |  |
| 10 | 质量保证承诺书 |  |
| 11 | 投标报价单 |  |

6、报价单

报 价 单

投标单位名称（加盖公章）：                           时间：   年   月   日

| 序号 | 名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料费 |  |
| 2 | 人工费 |  |
| 3 | 施工清运费 |  |
| 4 | 吊装费 |  |
| 5 | 税金（3%） |  |
| 合计 |  |  |

五、开标与评标

1、开标时间：2021年6月25日14时(如有变化另行通知)

2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未密封和未加盖投标人公章的。

（2）未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。

（3）超过截止时间未送达投标文件的。

（4）违反招投标法律法规规定的。

（5）未响应招标文件内容。

5、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

六、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。

2、能提供最合理的投标报价。

3、服务承诺及具体服务保证措施。

4、质量承诺及具体质量保证措施。

5、投标报价最低者推荐为中标供应商。

七、质疑答复

1、投标方可在现场提出质疑问题。

2、技术方面问题由评委答复。

3、公平性问题由纪检答复。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

八、违约责任

1、合作方在价格、质量、数量、服务等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。

2、如中标的产品质量或服务达不到规定要求，供应商应免费更换相应产品，并承担由于产品质量问题而产生的一切费用。

3、如在合同期内，合同与法律、法规或政府行政部门要求发生抵触，则应按法律、法规或政府行政部门要求规定执行。

4、合作方不能按时提供服务或超时提供服务而影响医院工作的，承担相关责任。

九、接收到中标通知后，三日内到医院总务科签订施工合同。