大庆市第五医院水处理机双极反渗透装置耗材采购项目招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2023032

项目名称：大庆市第五医院水处理机双极反渗透装置耗材采购项目

采购类型：竞争性谈判

预算金额：80000元 （含税）；

公告期限：2023年10月19日至2023 年10月23日止

采购需求：

本项目预算总价为捌万元整，单品报价由供应商填报，总价格不得超过总预算价格，否则投标无效。投标报价所有单品必须同比例下浮。所采购物资由供应商负责免费安装更换，更换完毕后由供应商出具合格的水质监测报告，内容至少包括：水质总硬度、总氯、电导度。安装更换时必须确保患者透析时间不受影响，具体安装时间由甲方确定，安装时长不得超过1.5天。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 预算金额（单价）元 | 预算金额 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级反渗膜 | 要与 北京迈凌双极反渗透水 处理装置 配套使用 |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 2 | 二级反渗膜 |  |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 3 | 树脂 |  |  | 包 | 9 |  |  | 25L/包 |
| 4 | 上下布水器及中心管 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 低压开关 |  | 低压范围0—0.2Mpa 高压范围0.2—0.6Mpa | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 石英砂 |  | 2—8mm | 袋 | 3 |  |  | 50kg/袋 |
| 7 | 锰砂 |  | 1—2mm | 袋 | 3 |  |  | 50kg/袋 |
| 8 | 活性炭 |  | 椰壳10-20目 | 袋 | 5 |  |  | 25kg/袋 |
| 9 | 空气滤芯 |  | 0.22um | 支 | 1 |  |  |  |
| 10 | 过滤型控制阀 |  | 2750C | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 软化型控制阀 |  | 2750T | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 活性炭罐控制阀 |  | 2750C | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 取样阀和压力开关 |  | 0—0.7mpa | 个 | 4 |  |  |  |
| 预算合计 | 预计总费用： 80000元 |  | 大写： 捌万元整元整 |  |  |  |  |  |

合同履行期限：签订合同后30日内。

二、本项目的资格要求：

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执、机构代码证、税务登记证以及法人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件、被授权代理人授权书。以上证件盖投标公司公章有效。

2、提供投标耗材生产厂家有效营业执照、机构代码证、税务登记证，或三证合一（复印件）。以上证件盖生产厂家及投标公司公章有效。

3、生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件。供应商参与投标的需提供所投产品生产厂家的授权书。授权书加盖生产厂及投标供应商公章。

4、单位负责人为同一人或者存在直接、间接控股、关联管理关系的不同供应商，只能有一家参加同一项目下的采购活动。

5、单位负责人为同一人或者隶属同一集团公司内部存在直接、间接控股、关联管理关系的所有生产商，只能对唯一一家供应商授权。

三、报名时间及地址：

投标人于2023年10月23日16时前，到大庆市第五医院二部机关楼一楼物资供应站报名。报名时需提供供应商资质（原件,需有该项目经营许可）、生产厂家资质（复印件）、生产企业出具的投标产品代理授权书（纸板鲜章原件，授权书内必须提供产品生产厂家网址、授权管理部门名称、联系人姓名、联系方式）、本项目不接受电话报名。

四、投标文件要求及内容：

1、有意投标者请将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。

2、标书要求：一本正本（正本彩印、红章）、四本副本均加盖公章，装订方式为胶装。

3、 标书封面须有以下内容

（1）投标单位全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称及项目序号（和招标公告中的采购项目和序号一致）；

（3）投标单位联系人及联系方式；

(4) 投标日期。

4、 标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

5、投标文件包含项目

|  | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 税务登记证 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 组织机构代码证 |
| 5 |  | 法人授权书 |
| 6 |  | 法人身份证复印件 |
| 7 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 8 | 技术偏离表。 |  |
| 9 | 生产厂家资质 |  |
| 10 | 售后服务承诺书 |  |
| 11 | 质量保证承诺书 |  |
| 12 | 投标报价明细 |  |
| 13 | 投标供应商提供产品生产厂家网址、授权管理部门名称、联系人姓名、联系方式加盖生产厂家公章公章，打印在一张A4纸上。 |  |

注：：以上材料必须全部提供并且盖投标公司公章，否则投标无效。

6、投标报价表

| 序号 | 投标名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 投标报价 单价(元) | 投标报价 （总价，元） | 交货时间 | 生产厂商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级反渗膜 | 要与 北京迈凌双极反渗透水 处理装置 配套使用 | 2 | 支 |  |  | 合同签订后30日内到货 |  |  |  |
| 2 | 二级反渗膜 |  | 2 | 支 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 树脂 |  | 9 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 上下布水器及中心管 |  | 6 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 低压开关 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 石英砂 |  | 3 | 袋 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 锰砂 |  | 3 | 袋 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 活性炭 |  | 5 | 袋 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 空气滤芯 |  | 1 | 支 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 过滤型控制阀 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 软化型控制阀 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 活性炭罐控制阀 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 取样阀和压力开关 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币，含税 %） |  |  | 大写：捌万元整 |  |  |  | 小写：80000元 |  |  |  |

投标单位名称（公章）：                                   时间：   年   月   日

五、技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关 | 低压范围0—0.2Mpa 高压范围0.2—0.6Mpa |  |  |
| 2 | 石英砂 | 2—8mm |  |  |
| 3 | 锰砂 | 1—2mm |  |  |
| 4 | 活性炭 | 椰壳10-20目 |  |  |
| 5 | 空气滤芯 | 0.22um |  |  |
| 6 | 过滤型控制阀 | 2750C |  |  |
| 7 | 软化型控制阀 | 2750T |  |  |
| 8 | 活性炭罐控制阀 | 2750C |  |  |
| 9 | 取样阀和压力开关 | 0—0.7mpa |  |  |

注： 1、应标技术参数必须如实填写，如应标参数与实际参数不符，将被视为虚假应标并予以相应处理。

2、技术偏离表必须加盖设备厂家公章，否则投标无效。

六、开标与评标

1、开标时间：2023年10月24日14时(如有变化电话通知)

2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未密封和未加盖投标人公章的。

（2）未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。

（3）超过截止时间未送达投标文件的。

（4）违反招投标法律法规规定的。

（5）未响应招标文件内容。

5、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

七、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。

2、能提供最合理的投标报价。

3、服务承诺及具体服务保证措施。

4、质量承诺及具体质量保证措施。

5、在满足医院采购需求的条件下，投标报价最低者推荐为中标供应商。

八、其它补充事宜

退出投标时限：如供应商退出投标，必须在投标截止时间前72小时，否则不予退出。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

联系人：吕嘉诚

电　话：0459-6915903

十、质疑答复

1、投标方可在现场提出质疑问题。

2、技术方面问题由评委答复。

3、公平性问题由纪检答复。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

十一、违约责任

1、供应商在价格、质量、数量等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。

2、供应商不能按时提供设备或超时提供设备而影响医院工作的，承担相关责任。

十二、接收到中标通知后，三日内到医院物资采购科签订合同。